| Перечень необходимых документов актуален на 2026 год По теплотехнической части |  |
| --- | --- |
| 1 | Акт проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период; |
| 2 | Заключение о готовности котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в ней котлов поднадзорных Госпромнадзора, областного или Минского городского управления Госпромнадзора, иной организации, осуществляющей государственный надзор в области промышленной безопасности; |
| 3 | Распорядительный документ о создании комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период; |
| 4 | План организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период; |
| 5 | Сведения об организации эксплуатации теплоустановок и (или) тепловых сетей с предоставлением документов, подтверждающих наличие в организации: - лица, ответственного за тепловое хозяйство (распорядительного документа о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство, документа, подтверждающего прохождение проверки знаний лица, ответственного за тепловое хозяйство); - обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоисточник, или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и (или) тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации); |
| 6 | Положение о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям); |
| 7 | Документ, подтверждающий проверку плотности закрытия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры на тепловых сетях и тепловых пунктах (ревизия запорной арматуры); |
| 8 | Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии (средств расчетного учета); |
| 9 | Акты, подтверждающих выполнение работ по испытаниям тепловых сетей, испытания и промывку трубопроводов и оборудования теплоисточников, тепловых пунктов содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о рабочем давлении системы; |
| 10 | Утвержденные температурные графики работы системы теплоснабжения на предстоящий осенне-зимний период. |
| По электротехнической части |  |
| 1 | Документы, подтверждающие наличие электротехнического персонала или договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок, назначение лица, ответственного за электрохозяйство (распорядительный документ о его назначении и выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности)); |
| 2 | Документы о наличии испытанных средств защиты, используемых в электроустановках; |
| 3 | Положение о взаимоотношениях по единому оперативно-диспетчерскому управлению между энергоснабжающей организацией и потребителем при наличии у потребителя на балансе транзитных электрических сетей и (или) собственных электростанций или автономных источников электроэнергии, от которых может быть подано напряжение в сеть; |
| 4 | Протоколы электрофизических испытаний и измерений; |
| 5 | Акты проверки работоспособности АВР, АИЭ (для электроприемников I категории, в том числе особой группы); |
| 6 | Утвержденную однолинейную схему электроснабжения; |
| 7 | Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон. |